PACS 77.84.Nh 47.55.D

Регистрация микропузырьков в трансформаторном масле

Л.А. Дарьян*, А.П. Дрожжин**, С.М. Коробейников*,  В.С. Тесленко**, М.А. Аникеева*

# *Новосибирский государственный технический университет,

# 630092, Новосибирск, пр-т К. Маркса 20, Россия

# **Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН,

# 630090, Новосибирск, пр-т ак. Лаврентьева 15, Россия

# e-mail автора для переписки: ldarian@mail.ru

В работе исследован рост микропузырьков в трансформаторном масле (ТМ) под действием волны отрицательного давления. Экспериментально показано, что пузырьки в ТМ вырастают до регистрируемых размеров 100-200 мкм. Согласно приведенным расчетам, они могли появляться из зародышей микронных и субмикронных размеров.

Предположение о существовании микропузырьков и/или их образовании при воздействии электрического поля играет важную роль в объяснении механизма инициирования импульсного электрического пробоя жидкостей [1]. Экспериментально установлено, что в дистиллированной воде всегда существуют пузырьки микронных размеров [2]. Гипотеза о наличии микропузырьков в трансформаторном масле неоднократно высказывалась, однако опубликованные экспериментальные данные, подтверждающие, или опровергающие указанную гипотезу, отсутствуют.

В настоящей работе сделана попытка экспериментального определения наличия и оценки размеров микропузырьков в образцах трансформаторного масла различного класса промышленной чистоты по методике, описанной в [3].

Методика эксперимента. В основу методики эксперимента положен эффект увеличения геометрических размеров микропузырьков в жидкости при воздействии волны отрицательного давления. В трансформаторном масле генерировались биполярные ударные волны (УВ) электромагнитным излучателем, которые, отражаясь от свободной поверхности, создавали пониженное давление, достаточное для развития кавитации в ТМ.

На рис. 1 схематически показана исследуемая область трансформаторного масла. Размер a цилиндрической области определяется глубиной резкости оптической системы, а размер b – диаметром диафрагмы объектива. Таким образом, исследуемая область - это область наилучшей резкости, глубина которой определялась по резкому изображению проволочки диаметром 0.14 мм, перемещаемой прецизионным винтом. Исследуемая область располагалась на глубине 20 мм от поверхности ТМ.

Ось Х является оптической осью фотосистемы. Слева от исследуемой области размещалась импульсная лампа ИСШ 400-3, которая излучала свет в течение около 1 мкс и освещала рассеивающий экран. Экран был  выполнен из матовой плёнки и обеспечивал равномерное освещение исследуемого объёма масла. Момент запуска tз лампы регулировался генератором задержек ГЗИ-6. Оптическая система состояла из цифрового фотоаппарата CANON (PowerShort S2IS, кол-во эффективных пикселов – 5.0 млн.), дополнительных линз и располагалась справа от исследуемой области. Разрешение фотосистемы составляло 3 мкм/пиксел. Измерение давления в исследуемой области проводилось пьезоэлектрическим датчиком с временным и пространственным разрешением 0.05 мкс и 0.5 мм, соответственно.

Объект исследований. Исследованию подвергались образцы свежего трансформаторного масла типа ГК и смесь «ТМ+песок». Для всех образцов ТМ определялся класс промышленной чистоты (КПЧ) с использованием прибора АЗЖ-975. Для этого было подготовлено по 2  лабораторных образца «чистого» ТМ и смеси «ТМ + песок». Подготовка масла из смеси «ТМ + песок» проводилась следующим образом. В ёмкость со свежим трансформаторным маслом насыпался кварцевый песок, и ёмкость интенсивно взбалтывалась. После этой процедуры смесь отстаивалась в течение 24 часов. Далее, ТМ аккуратно сливалось в ячейку для экспериментов.

Результаты определения КПЧ исследованных образцов ТМ сведены в таблицы 1-4. Как следует из таблиц 1 и 2, трансформаторное масло, не находившееся в эксплуатации, но не подвергнутое дополнительной очистке, имеет КПЧ -8. В то же время, как следует из таблиц 3 и 4, для трансформаторного масла c песком после двух суток отстаивания КПЧ составляет 13. Следует отметить значительное увеличение количества частиц малых фракций (от 5 до 25 мкм) в смеси «ТМ + песок». Более мелкие фракции не анализировались.

Регистрации микропузырьков проводилась в следующих образцах ТМ:

1 - в трансформаторном масле из смеси «ТМ + песок»;

2 - в «чистом» ТМ;

3 - в «чистом» ТМ, насыщенном пузырьками воздуха путем барботажа в течение 60 минут.

Результаты экспериментов и их обсуждение. Для времен задержки tз было получено несколько серий фотографий кавитационных микропузырьков до 20 штук в каждой. Время задержки отсчитывалось от момента запуска ударной волны. Наибольшее количество фотографий кавитационных пузырьков получено при времени задержки tз = 50.4 мкс. Этому моменту времени соответствует наибольшая вероятность появления кавитационных пузырьков. На рис. 2 показаны осциллограммы давления в окрестности исследуемой области и фотографии кавитационных пузырьков в масле со взвешенной мелкой фракцией песка (вариант 1). Из рис. 2a видно, что амплитуда волны разрежения 1 через tз = 48 мкс больше волны 2, т.е. с увеличением энергии ударной волны (УВ) происходит искажение волны разрежения. Указанное явление происходит из-за развития кавитационных пузырьков, которые искажают реальное поле давлений в исследуемой области. Минимизации влияния  воздействия кавитационных пузырьков на регистрируемые значения величины амплитуды давления производилась путем оптимизации выбора величины энергии УВ.

Количество пузырьков в единице объема, рассчитанное по фотографиям с учетом размеров регистрируемой области, составляют 1214 см-3 (для рис.2b) и 728 см-3 (для рис.2c).

При проведении экспериментов для образцов ТМ 2 и 3 на отснятых фотографиях отчетливые кавитационные пузырьки не были зафиксированы в исследуемой области. На некоторых фотографиях просматриваются расфокусированные размытые изображения объектов. На основании этого можно заключить, что микропузырьки существуют и в чистом масле, однако их концентрация недостаточна для надежной регистрации, их концентрация меньше примерно 100 см-3.

Поскольку зарегистрированные в экспериментах пузырьки выросли из зародышей меньших размеров, была предпринята попытка реконструкции, т.е. расчета начальных размеров зародышей пузырьков из решения следующего дифференциального уравнения:

где R – текущий радиус пузырька, ( - плотность жидкости,  ( - вязкость, ( - поверхностное натяжение, Pin – внутреннее давление в пузырьке, Pout – внешнее давление. При этом реальный профиль волны давления был идеализирован по сравнению с экспериментальными данными (рис.2а), т.е. было принято, что внешнее давление  уменьшалось до -1.1 МПа за 2 мкс, затем за 2 мкс восстанавливалось до нулевого значения, и было постоянным ещё в течение 2.4 мкс вплоть до момента регистрации. Результаты расчета динамики пузырька представлены на рис. 3. Видно, что скорость роста пузырька мала, как на начальной стадии роста, когда влияет поверхностное натяжение, так и после окончания импульса отрицательного давления, когда пузырек растет за счет инерции. Сопоставление  размеров зарегистрированных пузырьков с расчетными размерами зародышей, из которых они развились, позволяет сделать вывод о том, что видимые пузырьки появились из зародышей микронных и субмикронных размеров, которые существовали до момента воздействия волны давления.

Выводы.

1. Впервые проведены экспериментальные исследования, подтверждающие существование зародышей микропузырьков микронных и субмикронных размеров в трансформаторном масле.

2. Показано, что количество микропузырьков в ТМ в значительной степени зависит от наличия механических загрязнений: для ТМ с КПЧ -8 их концентрация менее 100 см-3, в то время как для ТМ с КПЧ, равным 13, наличие микропузырьков концентрацией порядка 1000 см-3 не вызывает сомнений.

Список литературы

[1] Ушаков В.Я., Климкин В.Ф., Коробейников С.М., Лопатин В.В. Пробой жидкостей при импульсном напряжении. Томск: Изд-во НТЛ, 2005. - 488 с.

[2]  А.С. Бесов, В.К. Кедринский. Оптические исследования микропузырьков в воде.//ЖТФ, 1989. – Т. 60.

[3] Г.Н. Санкин, В.С. Тесленко. Двухпороговый режим кавитации // ДАН, 2003, Т. 393, № 6, с. 762-765.

Таблица 1. Результаты определения количества частиц в чистом масле ГК. V=100 мл. КПЧ = 8.

| 2-5 мкм | 5-10 мкм | 10-25 мкм | 25-50 мкм | 50-100 мкм | > 100 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72093 | 4919 | 1131 | 118 | 53 | 2 |

Таблица 2. Результаты определения количества частиц в чистом масле ГК (дубль в другом объёме пробы). V=50 мл (×2). КПЧ = 8.

| 2-5 мкм | 5-10 мкм | 10-25 мкм | 25-50 мкм | 50-100 мкм | > 100 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34264 | 3588 | 928 | 130 | 62 | 10 |

Таблица 3. Результаты определения количества частиц в смеси (450 мл масла ГК + 115 мл песка). V=100 мл. КПЧ = 13.

| 2-5 мкм | 5-10 мкм | 10-25 мкм | 25-50 мкм | 50-100 мкм | > 100 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31267 | 133751 | 23831 | 334 | 82 | 4 |

Таблица 4. Результаты определения количества частиц в смеси (300 мл масла ГК + 100 мл песка). V=100 мл. КПЧ = 13.

| 2-5 мкм | 5-10 мкм | 10-25 мкм | 25-50 мкм | 50-100 мкм | > 100 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38446 | 162367 | 29664 | 346 | 45 | 11 |

Рис. 1.

a)

b)			    c)

Рис. 2.

Рис. 3.

Подписи к рисункам:

Рис. 1. 1 – исследуемая область масла; 2 – фронт ударной волны; 3 – масло. Х – ось оптической системы. V – вектор скорости ударной волны. а = 1.95±0.05 мм, b = 1.64±0.1 мм.

Fig. 1. 1 – investigated volume of oil; 2 – front of shock wave; 3 – oil; X – axis of optical system. V – velocity vector of shock wave. а = 1.95±0.05 mm, b = 1.64±0.1 mm.

Рис. 2. а – осциллограммы давления в исследуемой области при различных амплитудах ударной волны; b, c – кавитация в масле с песком для двух разных экспериментов при амплитуде 1 в момент времени tз = 50.4 мкс.

Fig. 2. a – pressure oscillograms in the investigated volume of oil at different shock wave amplitudes; b, c – cavitation in the mixture of oil and sand obtained for two different experiments at the moment td = 50.4 (s at shock wave amplitude 1.

Рис. 3. Расчетная зависимость радиуса кавитационного пузырька от времени. 1 - радиус зародыша 0,5 мкм, 2 – радиус зародыша 5 мкм.

Fig. 3. Computed dependence of cavitational bubble on time duration. 1 - bubble nucleus 0.5 (m, 1 - bubble nucleus 5 (m

# Footnotes

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 06-02-17453, 05-08-18145, 06-08-00128)